## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 964.98 | 1.22 | 0.54 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 513.34 | 1.07 | 0.57 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 167.81 | 0.69 | 0.37 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 21.13 | 0.09 | 0.01 | 0.057 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 82.19 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 30.51 | 0.35 | 0.19 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 135.02 | 0.17 | 0.01 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 301.64 | 1.23 | 1.09 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 330.55 | 0.94 | 0.53 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 67.81 | 0.43 | 0.2 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 130.51 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 69.49 | 0.79 | 0.86 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 2043.84 | 0 | -178.62 | 0 | 0 | 0 | Open