## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 778.99 | 0.98 | 0.36 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 357.69 | 0.75 | 0.29 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 174.52 | 0.71 | 0.39 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -9 | 0.04 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 75.48 | 0.21 | 0.03 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 30.3 | 0.34 | 0.19 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 321.01 | 0.4 | 0.07 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 271.29 | 1.11 | 0.89 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 354.19 | 1 | 0.6 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 74.52 | 0.48 | 0.24 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 130.3 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 69.7 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 2065.6 | 0 | -175.31 | 0 | 0 | 0 | Open