## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 588.92 | 0.74 | 0.21 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 189.78 | 0.4 | 0.09 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 179.45 | 0.73 | 0.42 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -30.82 | 0.13 | 0.02 | 0.054 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 70.55 | 0.2 | 0.03 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 29.97 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 511.08 | 0.64 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 249.15 | 1.02 | 0.76 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 371.41 | 1.05 | 0.66 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 79.45 | 0.51 | 0.27 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 129.97 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 70.03 | 0.79 | 0.88 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 2082.58 | 0 | -172.7 | 0 | 0 | 0 | Open