## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 192.25 | 0.24 | 0.03 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | -187.72 | 0.39 | 0.09 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 183.73 | 0.75 | 0.43 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -49.49 | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 66.27 | 0.19 | 0.03 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 29.46 | 0.33 | 0.18 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 907.75 | 1.14 | 0.48 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 229.97 | 0.94 | 0.66 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 386.3 | 1.1 | 0.71 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 83.73 | 0.53 | 0.3 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 129.46 | 0.83 | 0.67 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 70.54 | 0.8 | 0.89 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 2101.76 | 0 | -169.72 | 0 | 0 | 0 | Open