## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | -4.89 | 0.01 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | -362.58 | 0.76 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 188.72 | 0.77 | 0.46 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -70.95 | 0.29 | 0.07 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 61.28 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 28.64 | 0.32 | 0.17 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 1104.89 | 1.39 | 0.69 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 207.69 | 0.85 | 0.55 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 403.59 | 1.14 | 0.77 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 88.72 | 0.57 | 0.33 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 128.64 | 0.82 | 0.67 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 71.36 | 0.81 | 0.91 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 2110.94 | 0 | -168.29 | 0 | 0 | 0 | Open