## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1946.9 | 2.45 | 1.96 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 443.53 | 0.92 | 0.43 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 170.97 | 0.7 | 0.38 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 6.98 | 0.03 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 79.03 | 0.22 | 0.04 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 30.36 | 0.34 | 0.19 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 219.14 | 0.28 | 0.03 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 287.33 | 1.17 | 0.99 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 341.7 | 0.97 | 0.56 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 70.97 | 0.45 | 0.22 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 130.36 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 69.64 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1946.9 | 0 | -192.95 | 0 | 0 | 0 | Open