## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1955.29 | 2.47 | 1.98 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 271.08 | 0.56 | 0.17 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 177.4 | 0.72 | 0.41 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -21.8 | 0.09 | 0.01 | 0.057 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 72.6 | 0.21 | 0.03 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 30.14 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 420.58 | 0.53 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 258.34 | 1.06 | 0.82 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 364.26 | 1.03 | 0.63 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 77.4 | 0.49 | 0.26 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 130.14 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 69.86 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1955.29 | 0 | -191.73 | 0 | 0 | 0 | Open