## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1960.38 | 2.47 | 1.99 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 82.76 | 0.17 | 0.02 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 181.15 | 0.74 | 0.42 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -38.29 | 0.16 | 0.02 | 0.052 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 68.85 | 0.2 | 0.03 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 29.79 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 625.74 | 0.79 | 0.24 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 241.5 | 0.99 | 0.72 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 377.35 | 1.07 | 0.68 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 81.15 | 0.52 | 0.28 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 129.79 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 70.21 | 0.8 | 0.88 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1960.38 | 0 | -191 | 0 | 0 | 0 | Open