## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1968.29 | 2.48 | 2 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | -304.07 | 0.63 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 186.75 | 0.76 | 0.45 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -62.54 | 0.26 | 0.06 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 63.25 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 28.99 | 0.33 | 0.17 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 1037.62 | 1.31 | 0.61 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 216.45 | 0.88 | 0.59 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 396.8 | 1.13 | 0.74 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 86.75 | 0.55 | 0.32 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 128.99 | 0.82 | 0.67 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 71.01 | 0.81 | 0.9 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1968.29 | 0 | -189.84 | 0 | 0 | 0 | Open