## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1977.17 | 2.49 | 2.02 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | -472.39 | 0.98 | 0.48 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 193.16 | 0.79 | 0.48 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -89.79 | 0.37 | 0.12 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 56.84 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 27.71 | 0.31 | 0.16 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 1234.46 | 1.56 | 0.84 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 187.92 | 0.77 | 0.45 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 418.92 | 1.19 | 0.82 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 93.16 | 0.59 | 0.37 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 127.71 | 0.82 | 0.66 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 72.29 | 0.82 | 0.93 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1977.17 | 0 | -188.55 | 0 | 0 | 0 | Open