## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1866.78 | 2.35 | 1.82 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1234.68 | 2.57 | 2.87 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 129.31 | 0.53 | 0.23 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 191.28 | 0.78 | 0.47 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 120.69 | 0.34 | 0.08 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 40.82 | 0.46 | 0.32 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 531.09 | 0.67 | 0.18 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 482.1 | 1.97 | 2.59 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 188.59 | 0.53 | 0.19 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 29.31 | 0.19 | 0.04 | 0.053 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 140.82 | 0.9 | 0.79 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 59.18 | 0.67 | 0.64 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1866.78 | 0 | -204.26 | 0 | 0 | 0 | Open