## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1873.19 | 2.36 | 1.83 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1188.39 | 2.48 | 2.68 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 781.31 | 3.19 | 6.34 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 238.73 | 0.98 | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 491.67 | 1.39 | 1.11 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 46.07 | 0.52 | 0.4 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 249.79 | 0.31 | 0.04 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 534.8 | 2.18 | 3.14 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 506.87 | 1.44 | 1.17 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | -341.67 | 2.18 | 4.06 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 146.07 | 0.93 | 0.84 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 53.93 | 0.61 | 0.54 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1873.19 | 0 | -203.38 | 0 | 0 | 0 | Open