## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1874.63 | 2.36 | 1.83 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1178.71 | 2.46 | 2.64 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 900.1 | 3.68 | 8.24 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 248.64 | 1.02 | 0.76 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 551.67 | 1.56 | 1.37 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 47.28 | 0.54 | 0.42 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 427.13 | 0.54 | 0.12 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 545.92 | 2.23 | 3.26 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 555.75 | 1.58 | 1.39 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | -401.67 | 2.56 | 5.48 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 147.28 | 0.94 | 0.86 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 52.72 | 0.6 | 0.52 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1874.63 | 0 | -203.18 | 0 | 0 | 0 | Open