## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1876.06 | 2.37 | 1.83 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1169.22 | 2.44 | 2.6 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 1011.81 | 4.13 | 10.23 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 258.34 | 1.06 | 0.82 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 607.93 | 1.72 | 1.64 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 48.51 | 0.55 | 0.44 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 593.68 | 0.75 | 0.22 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 556.84 | 2.27 | 3.39 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 601.09 | 1.71 | 1.61 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | -457.93 | 2.92 | 6.99 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 148.51 | 0.95 | 0.87 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 51.49 | 0.58 | 0.5 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1876.06 | 0 | -202.98 | 0 | 0 | 0 | Open