## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1877.47 | 2.37 | 1.84 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1160.04 | 2.42 | 2.56 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 1116.23 | 4.56 | 12.28 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 267.7 | 1.09 | 0.87 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 660.44 | 1.87 | 1.91 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 49.73 | 0.56 | 0.46 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 749.2 | 0.94 | 0.33 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 567.43 | 2.32 | 3.51 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 643.01 | 1.82 | 1.82 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | -510.44 | 3.26 | 8.55 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 149.73 | 0.96 | 0.88 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 50.27 | 0.57 | 0.47 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1877.47 | 0 | -202.78 | 0 | 0 | 0 | Open