## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1878.83 | 2.37 | 1.84 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1151.26 | 2.4 | 2.52 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 1213.33 | 4.96 | 14.33 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 276.65 | 1.13 | 0.93 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 709.22 | 2.01 | 2.18 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 50.92 | 0.58 | 0.49 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 893.72 | 1.13 | 0.46 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 577.57 | 2.36 | 3.62 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 681.64 | 1.93 | 2.03 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | -559.22 | 3.57 | 10.12 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 150.92 | 0.96 | 0.89 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 49.08 | 0.56 | 0.45 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1878.83 | 0 | -202.59 | 0 | 0 | 0 | Open