## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1880.13 | 2.37 | 1.84 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1142.92 | 2.38 | 2.49 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 1303.26 | 5.32 | 16.36 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 285.12 | 1.16 | 0.98 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 754.36 | 2.14 | 2.44 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 52.09 | 0.59 | 0.51 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 1027.49 | 1.3 | 0.6 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 587.21 | 2.4 | 3.74 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 717.15 | 2.03 | 2.23 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | -604.36 | 3.86 | 11.68 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 152.09 | 0.97 | 0.91 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 47.91 | 0.54 | 0.43 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1880.13 | 0 | -202.41 | 0 | 0 | 0 | Open