## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1902.57 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 956.82 | 1.99 | 1.79 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 289.66 | 1.18 | 1.01 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -460.45 | 1.88 | 2.38 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -39.66 | 0.11 | 0.01 | 0.053 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -23.75 | 0.27 | 0.12 | 0.052 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 227.39 | 0.29 | 0.04 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 795.75 | 3.25 | 6.56 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 744.54 | 2.11 | 2.39 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 189.66 | 1.21 | 1.37 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 76.25 | 0.49 | 0.25 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 123.75 | 1.4 | 2.52 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1902.57 | 0 | -199.27 | 0 | 0 | 0 | Open