## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1910.4 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 886.78 | 1.85 | 1.56 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 314.08 | 1.28 | 1.17 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -552.12 | 2.26 | 3.33 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -64.08 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -40.38 | 0.46 | 0.32 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 405.72 | 0.51 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 873.62 | 3.57 | 7.8 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 828.42 | 2.35 | 2.91 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 214.08 | 1.37 | 1.71 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 59.62 | 0.38 | 0.16 | 0.047 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 140.38 | 1.59 | 3.18 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1910.4 | 0 | -198.16 | 0 | 0 | 0 | Open