## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1924.43 | 2.43 | 1.92 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 748.08 | 1.56 | 1.14 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 357.65 | 1.46 | 1.49 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -716.8 | 2.93 | 5.41 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -107.65 | 0.31 | 0.07 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -70.6 | 0.8 | 0.89 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 739.33 | 0.93 | 0.33 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 1026.35 | 4.19 | 10.51 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 979.76 | 2.78 | 3.97 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 257.65 | 1.64 | 2.41 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 29.4 | 0.19 | 0.04 | 0.053 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 170.6 | 1.94 | 4.56 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1924.43 | 0 | -196.17 | 0 | 0 | 0 | Open