## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1930.5 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 681.01 | 1.42 | 0.95 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 377.2 | 1.54 | 1.65 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -791.01 | 3.23 | 6.49 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -127.2 | 0.36 | 0.09 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -84.36 | 0.96 | 1.24 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 894.36 | 1.13 | 0.46 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 1099.48 | 4.49 | 11.94 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1048.17 | 2.97 | 4.5 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 277.2 | 1.77 | 2.76 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 15.64 | 0.1 | 0.01 | 0.058 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 184.36 | 2.09 | 5.26 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1930.5 | 0 | -195.3 | 0 | 0 | 0 | Open