## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1935.93 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 616.13 | 1.28 | 0.79 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 395.45 | 1.62 | 1.8 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -860.34 | 3.51 | 7.58 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -145.45 | 0.41 | 0.12 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -97.3 | 1.1 | 1.61 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 1041.51 | 1.31 | 0.62 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 1169.8 | 4.78 | 13.39 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1112.19 | 3.16 | 5.02 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 295.45 | 1.89 | 3.1 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 2.7 | 0.02 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 197.3 | 2.24 | 5.97 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1935.93 | 0 | -194.53 | 0 | 0 | 0 | Open