## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1885.33 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1098.26 | 2.29 | 2.31 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 331.29 | 1.35 | 1.29 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 328.59 | 1.34 | 1.27 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -81.29 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 58.49 | 0.66 | 0.63 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 271.02 | 0.34 | 0.05 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 637.08 | 2.6 | 4.34 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 887.99 | 2.52 | 3.31 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 231.29 | 1.48 | 1.97 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 158.49 | 1.01 | 0.98 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 41.51 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1885.33 | 0 | -201.69 | 0 | 0 | 0 | Open