## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1889.93 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1063.14 | 2.22 | 2.18 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 366.89 | 1.5 | 1.56 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 362.76 | 1.48 | 1.53 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -116.89 | 0.33 | 0.08 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 64.03 | 0.73 | 0.74 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 465.82 | 0.59 | 0.14 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 676.79 | 2.76 | 4.86 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1012.07 | 2.87 | 4.21 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 266.89 | 1.7 | 2.57 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 164.03 | 1.05 | 1.04 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 35.97 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1889.93 | 0 | -201.04 | 0 | 0 | 0 | Open