## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1894.54 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1027.19 | 2.14 | 2.04 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 401 | 1.64 | 1.84 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 397.29 | 1.62 | 1.81 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -151 | 0.43 | 0.12 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 70.07 | 0.8 | 0.88 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 655.53 | 0.83 | 0.26 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 717.35 | 2.93 | 5.41 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1131.71 | 3.21 | 5.18 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 301 | 1.92 | 3.21 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 170.07 | 1.09 | 1.12 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 29.93 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1894.54 | 0 | -200.4 | 0 | 0 | 0 | Open