## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1899.09 | 2.39 | 1.88 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 990.81 | 2.07 | 1.91 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 433.73 | 1.77 | 2.13 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 431.75 | 1.76 | 2.11 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -183.73 | 0.52 | 0.18 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 76.54 | 0.87 | 1.03 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 839.91 | 1.06 | 0.41 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 758.28 | 3.1 | 6 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1246.99 | 3.54 | 6.2 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 333.73 | 2.13 | 3.89 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 176.54 | 1.13 | 1.2 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 23.46 | 0.27 | 0.12 | 0.053 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1899.09 | 0 | -199.76 | 0 | 0 | 0 | Open