## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1903.54 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 954.35 | 1.99 | 1.78 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 465.14 | 1.9 | 2.43 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 465.82 | 1.9 | 2.43 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -215.14 | 0.61 | 0.24 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 83.38 | 0.95 | 1.21 | 0.044 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 1018.75 | 1.28 | 0.59 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 799.19 | 3.26 | 6.61 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1357.96 | 3.85 | 7.26 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 365.14 | 2.33 | 4.6 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 183.38 | 1.17 | 1.28 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 16.62 | 0.19 | 0.06 | 0.055 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1903.54 | 0 | -199.13 | 0 | 0 | 0 | Open