## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1907.86 | 2.41 | 1.89 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 918.07 | 1.91 | 1.66 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 495.29 | 2.02 | 2.73 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 499.25 | 2.04 | 2.77 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -245.29 | 0.7 | 0.31 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 90.53 | 1.03 | 1.41 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 1191.91 | 1.5 | 0.79 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 839.79 | 3.43 | 7.25 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1464.69 | 4.16 | 8.35 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 395.29 | 2.52 | 5.32 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 190.53 | 1.22 | 1.38 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 9.47 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1907.86 | 0 | -198.52 | 0 | 0 | 0 | Open