## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1889.6 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1066.65 | 2.22 | 2.19 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 527.94 | 2.16 | 3.07 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 359.47 | 1.47 | 1.51 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 1123.32 | 3.19 | 5.11 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 63.48 | 0.72 | 0.73 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 611.65 | 0.77 | 0.23 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 672.95 | 2.75 | 4.81 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1000.37 | 2.84 | 4.12 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 427.94 | 2.73 | 6.17 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 163.48 | 1.04 | 1.04 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 36.52 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1889.6 | 0 | -201.09 | 0 | 0 | 0 | Open