## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1882.27 | 2.37 | 1.84 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1121.61 | 2.34 | 2.41 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 428.05 | 1.75 | 2.08 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 305.64 | 1.25 | 1.11 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 860.89 | 2.44 | 3.12 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 55.02 | 0.62 | 0.56 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 256.67 | 0.32 | 0.05 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 610.66 | 2.49 | 4.02 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 800.23 | 2.27 | 2.73 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 328.05 | 2.09 | 3.77 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 155.02 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 44.98 | 0.51 | 0.39 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1882.27 | 0 | -202.11 | 0 | 0 | 0 | Open