## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1885.97 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1094.08 | 2.28 | 2.3 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 479.37 | 1.96 | 2.57 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 332.75 | 1.36 | 1.3 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 995.32 | 2.82 | 4.08 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 59.14 | 0.67 | 0.64 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 438.73 | 0.55 | 0.12 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 641.89 | 2.62 | 4.41 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 903.43 | 2.56 | 3.41 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 379.37 | 2.42 | 4.93 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 159.14 | 1.02 | 0.99 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 40.86 | 0.46 | 0.32 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1885.97 | 0 | -201.6 | 0 | 0 | 0 | Open