## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1893.12 | 2.39 | 1.86 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1039.72 | 2.17 | 2.09 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 573.73 | 2.34 | 3.58 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 385.45 | 1.57 | 1.71 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | 1244.58 | 3.53 | 6.18 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 67.95 | 0.77 | 0.83 | 0.045 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 775.18 | 0.98 | 0.36 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 703.4 | 2.87 | 5.22 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 1091.17 | 3.1 | 4.84 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 473.73 | 3.02 | 7.44 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 167.95 | 1.07 | 1.09 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 32.05 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1893.12 | 0 | -200.6 | 0 | 0 | 0 | Open