## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1889.87 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1062.27 | 2.21 | 2.17 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 273.88 | 1.12 | 0.91 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -222.41 | 0.91 | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -23.88 | 0.07 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -192.29 | 2.18 | 5.69 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 52.43 | 0.07 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 677.6 | 2.77 | 4.87 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 690.83 | 1.96 | 2.08 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 173.88 | 1.11 | 1.16 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 750.01 | 4.79 | 17.43 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 292.29 | 3.32 | 12.36 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1889.87 | 0 | -201.05 | 0 | 0 | 0 | Open