## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1893.48 | 2.39 | 1.86 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1033.38 | 2.15 | 2.07 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 289.64 | 1.18 | 1.01 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -265.66 | 1.09 | 0.86 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -39.64 | 0.11 | 0.01 | 0.053 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -218.44 | 2.48 | 7.21 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 150.72 | 0.19 | 0.02 | 0.046 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 710.09 | 2.9 | 5.31 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 744.46 | 2.11 | 2.39 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 189.64 | 1.21 | 1.37 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 825.75 | 5.27 | 20.83 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 318.44 | 3.61 | 14.48 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1893.48 | 0 | -200.55 | 0 | 0 | 0 | Open