## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1896.51 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1008.6 | 2.1 | 1.98 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 302.3 | 1.23 | 1.09 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -300.24 | 1.23 | 1.08 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -52.3 | 0.15 | 0.02 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -239.91 | 2.72 | 8.57 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 231.55 | 0.29 | 0.04 | 0.043 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 737.9 | 3.01 | 5.7 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 787.85 | 2.23 | 2.65 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 202.3 | 1.29 | 1.54 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 888.14 | 5.67 | 23.84 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 339.91 | 3.86 | 16.34 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1896.51 | 0 | -200.12 | 0 | 0 | 0 | Open