## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1899.02 | 2.39 | 1.88 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 987.67 | 2.06 | 1.9 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 312.52 | 1.28 | 1.16 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -328.04 | 1.34 | 1.27 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -62.52 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -257.51 | 2.92 | 9.77 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 297.88 | 0.38 | 0.06 | 0.042 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 761.35 | 3.11 | 6.04 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 823.03 | 2.33 | 2.87 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 212.52 | 1.36 | 1.69 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 939.39 | 6 | 26.45 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 357.51 | 4.06 | 17.94 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1899.02 | 0 | -199.77 | 0 | 0 | 0 | Open