## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1901.1 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 970.1 | 2.02 | 1.84 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 320.81 | 1.31 | 1.22 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -350.53 | 1.43 | 1.44 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -70.81 | 0.2 | 0.03 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -271.95 | 3.09 | 10.81 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 352.38 | 0.44 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 781 | 3.19 | 6.34 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 851.68 | 2.42 | 3.06 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 220.81 | 1.41 | 1.81 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 981.53 | 6.26 | 28.69 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 371.95 | 4.22 | 19.31 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1901.1 | 0 | -199.47 | 0 | 0 | 0 | Open