## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1902.82 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 955.4 | 1.99 | 1.79 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 327.58 | 1.34 | 1.27 | 0.038 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -368.87 | 1.51 | 1.58 | 0.037 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -77.58 | 0.22 | 0.04 | 0.048 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | -283.85 | 3.22 | 11.71 | 0.036 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 397.32 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 797.42 | 3.26 | 6.58 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 875.14 | 2.48 | 3.22 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 227.58 | 1.45 | 1.91 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 1016.28 | 6.49 | 30.6 | 0.031 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 383.85 | 4.36 | 20.47 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1902.82 | 0 | -199.23 | 0 | 0 | 0 | Open