## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1883.16 | 2.37 | 1.85 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1114.32 | 2.32 | 2.38 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 255.23 | 1.04 | 0.8 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | 2.95 | 0.01 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -5.23 | 0.01 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 365.9 | 4.15 | 18.73 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | -80.97 | 0.1 | 0.01 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 618.84 | 2.53 | 4.12 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 628.12 | 1.78 | 1.74 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 155.23 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 465.9 | 2.97 | 7.22 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 436.3 | 4.95 | 25.95 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1883.16 | 0 | -201.99 | 0 | 0 | 0 | Open