## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1884.63 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1103.19 | 2.3 | 2.33 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 266.37 | 1.09 | 0.86 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -13.25 | 0.05 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -16.37 | 0.05 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 394.68 | 4.48 | 21.55 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | -21.34 | 0.03 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 631.43 | 2.58 | 4.27 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 665.48 | 1.89 | 1.94 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 166.37 | 1.06 | 1.07 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 494.68 | 3.16 | 8.06 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 468.61 | 5.32 | 29.62 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1884.63 | 0 | -201.78 | 0 | 0 | 0 | Open