## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1885.77 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1094.36 | 2.28 | 2.3 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 274.63 | 1.12 | 0.91 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -24.97 | 0.1 | 0.01 | 0.056 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -24.63 | 0.07 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 416.39 | 4.72 | 23.8 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 23.63 | 0.03 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 641.42 | 2.62 | 4.4 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 693.36 | 1.97 | 2.09 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 174.63 | 1.11 | 1.17 | 0.041 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 516.39 | 3.3 | 8.73 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 493.02 | 5.59 | 32.54 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1885.77 | 0 | -201.62 | 0 | 0 | 0 | Open