## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1886.67 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1087.4 | 2.27 | 2.27 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 280.84 | 1.15 | 0.95 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -33.65 | 0.14 | 0.02 | 0.053 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -30.84 | 0.09 | 0.01 | 0.055 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 432.92 | 4.91 | 25.58 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 57.88 | 0.07 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 649.27 | 2.65 | 4.5 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 714.45 | 2.03 | 2.21 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 180.84 | 1.15 | 1.25 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 532.92 | 3.4 | 9.26 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 511.64 | 5.81 | 34.85 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1886.67 | 0 | -201.5 | 0 | 0 | 0 | Open