## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1887.38 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1081.92 | 2.25 | 2.25 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 285.59 | 1.17 | 0.98 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -40.21 | 0.16 | 0.03 | 0.052 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -35.59 | 0.1 | 0.01 | 0.054 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 445.67 | 5.06 | 26.99 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 84.3 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 655.46 | 2.68 | 4.58 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 730.63 | 2.07 | 2.3 | 0.035 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 185.59 | 1.18 | 1.31 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 545.67 | 3.48 | 9.67 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 526.01 | 5.97 | 36.69 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1887.38 | 0 | -201.4 | 0 | 0 | 0 | Open