## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1887.94 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 0 | 0 | Open
Pipe 11 | 1077.57 | 2.25 | 2.23 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pipe 12 | 289.28 | 1.18 | 1.01 | 0.039 | 0 | 0 | Open
Pipe 21 | -45.26 | 0.18 | 0.03 | 0.051 | 0 | 0 | Open
Pipe 22 | -39.28 | 0.11 | 0.01 | 0.053 | 0 | 0 | Open
Pipe 31 | 455.64 | 5.17 | 28.12 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 110 | 104.94 | 0.13 | 0.01 | 0.049 | 0 | 0 | Open
Pipe 111 | 660.37 | 2.7 | 4.64 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 112 | 743.23 | 2.11 | 2.38 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 113 | 189.28 | 1.21 | 1.36 | 0.04 | 0 | 0 | Open
Pipe 121 | 555.64 | 3.55 | 10 | 0.034 | 0 | 0 | Open
Pipe 122 | 537.24 | 6.1 | 38.15 | 0.033 | 0 | 0 | Open
Pump 9 | 1887.94 | 0 | -201.32 | 0 | 0 | 0 | Open