## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1848.58 | 2.33 | 1.78 | 0.032 | 2.33 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1220.43 | 2.54 | 2.81 | 0.033 | 1.57 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 130.11 | 0.53 | 0.23 | 0.044 | 1.63 | 0.43 | Open
Pipe 21 | 187.69 | 0.77 | 0.45 | 0.041 | 1.74 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 119.89 | 0.34 | 0.08 | 0.045 | 1.27 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 40.46 | 0.46 | 0.32 | 0.048 | 2.34 | 0.39 | Open
Pipe 110 | -748.58 | 0.94 | 0.33 | 0.036 | 1.13 | 0.44 | Open
Pipe 111 | 478.15 | 1.95 | 2.55 | 0.036 | 2.04 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 191.73 | 0.54 | 0.19 | 0.042 | 1.42 | 0.44 | Open
Pipe 113 | 30.11 | 0.19 | 0.05 | 0.053 | 1.45 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 140.46 | 0.9 | 0.78 | 0.042 | 2.13 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 59.54 | 0.68 | 0.65 | 0.046 | 2.56 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1848.58 | 0 | -206.77 | 0 | 0 | 1 | Open