## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 789.05 | 0.99 | 0.37 | 0.036 | 1.56 | 0.62 | Open
Pipe 11 | 366.29 | 0.76 | 0.3 | 0.039 | 1.35 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 174.2 | 0.71 | 0.39 | 0.042 | 2.09 | 0.52 | Open
Pipe 21 | -7.54 | 0.03 | 0 | 0.067 | 0.62 | 0.47 | Open
Pipe 22 | 75.8 | 0.22 | 0.03 | 0.048 | 1.11 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 30.31 | 0.34 | 0.19 | 0.051 | 2.18 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 310.95 | 0.39 | 0.07 | 0.041 | 2.08 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 272.76 | 1.11 | 0.9 | 0.039 | 1.89 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 353.04 | 1 | 0.6 | 0.038 | 2.05 | 0.57 | Open
Pipe 113 | 74.2 | 0.47 | 0.24 | 0.046 | 1.9 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 130.31 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 69.69 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 2.64 | 0.39 | Open
Pump 9 | 2072.94 | 0 | -174.18 | 0 | 0 | 1 | Open