## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 606.11 | 0.76 | 0.23 | 0.037 | 1.4 | 0.58 | Open
Pipe 11 | 205.42 | 0.43 | 0.1 | 0.043 | 1.18 | 0.45 | Open
Pipe 12 | 179.1 | 0.73 | 0.41 | 0.042 | 2.35 | 0.59 | Open
Pipe 21 | -29.31 | 0.12 | 0.01 | 0.054 | 1.05 | 0.45 | Open
Pipe 22 | 70.9 | 0.2 | 0.03 | 0.049 | 1.08 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 30 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 2.18 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 493.89 | 0.62 | 0.15 | 0.039 | 2.32 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 250.69 | 1.02 | 0.77 | 0.04 | 1.87 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 370.21 | 1.05 | 0.65 | 0.038 | 2.39 | 0.67 | Open
Pipe 113 | 79.1 | 0.5 | 0.27 | 0.046 | 1.92 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 130 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 70 | 0.79 | 0.88 | 0.045 | 2.64 | 0.39 | Open
Pump 9 | 2094.51 | 0 | -170.85 | 0 | 0 | 1 | Open