## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 418.02 | 0.53 | 0.11 | 0.04 | 1.2 | 0.54 | Open
Pipe 11 | 28.32 | 0.06 | 0 | 0.057 | 0.26 | 0.49 | Open
Pipe 12 | 181.55 | 0.74 | 0.42 | 0.041 | 2.6 | 0.65 | Open
Pipe 21 | -40.04 | 0.16 | 0.03 | 0.052 | 1.16 | 0.45 | Open
Pipe 22 | 68.45 | 0.19 | 0.03 | 0.049 | 1.07 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 29.75 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 2.17 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 681.98 | 0.86 | 0.28 | 0.037 | 2.47 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 239.71 | 0.98 | 0.71 | 0.04 | 1.86 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 378.74 | 1.07 | 0.68 | 0.038 | 2.73 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 81.55 | 0.52 | 0.29 | 0.045 | 1.93 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 129.75 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 70.25 | 0.8 | 0.88 | 0.045 | 2.64 | 0.39 | Open
Pump 9 | 2110.77 | 0 | -168.32 | 0 | 0 | 1 | Open