## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 226.46 | 0.29 | 0.04 | 0.043 | 0.92 | 0.5 | Open
Pipe 11 | -156.23 | 0.33 | 0.06 | 0.044 | 1.47 | 0.57 | Open
Pipe 12 | 183.12 | 0.75 | 0.43 | 0.041 | 2.63 | 0.66 | Open
Pipe 21 | -46.86 | 0.19 | 0.03 | 0.051 | 1.25 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 66.88 | 0.19 | 0.03 | 0.049 | 1.06 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 29.55 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 2.17 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 873.54 | 1.1 | 0.45 | 0.035 | 2.56 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 232.69 | 0.95 | 0.67 | 0.04 | 1.85 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 384.19 | 1.09 | 0.7 | 0.038 | 2.78 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 83.12 | 0.53 | 0.3 | 0.045 | 1.94 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 129.55 | 0.83 | 0.67 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 70.45 | 0.8 | 0.89 | 0.045 | 2.64 | 0.39 | Open
Pump 9 | 2123.46 | 0 | -166.33 | 0 | 0 | 1 | Open