## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 38.18 | 0.05 | 0 | 0.056 | 0.25 | 0.49 | Open
Pipe 11 | -325.25 | 0.68 | 0.24 | 0.04 | 2.02 | 0.68 | Open
Pipe 12 | 187.43 | 0.77 | 0.45 | 0.041 | 2.68 | 0.67 | Open
Pipe 21 | -65.45 | 0.27 | 0.06 | 0.048 | 1.4 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 62.57 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 1.03 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 28.87 | 0.33 | 0.17 | 0.051 | 2.15 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 1061.82 | 1.34 | 0.64 | 0.034 | 2.64 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 213.43 | 0.87 | 0.57 | 0.04 | 1.79 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 399.14 | 1.13 | 0.75 | 0.038 | 2.87 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 87.43 | 0.56 | 0.33 | 0.045 | 1.97 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 128.87 | 0.82 | 0.67 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 71.13 | 0.81 | 0.9 | 0.045 | 2.65 | 0.39 | Open
Pump 9 | 2137.09 | 0 | -164.18 | 0 | 0 | 1 | Open